PAGE  
2

О контроле устранения нарушений
При посещении специалистами   в составе мобильной группы 20 сентября 2016 г. объектов Чечерского района были установлены следующие нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

КСУП «Полесье»: 

МТП н.п. Полесье (на момент посещения на территории МТП отключено электроснабжение, помещение ПТО тракторов закрыто, доступ не обеспечен): 
проходы, проезды, площадки для хранения сельскохозяйственных машин частично не имеют твердое покрытие;

не функционирует мойка для транспорта; 

не оборудованы санитарно-бытовые помещения: гардеробные, душевые с круглогодичным обеспечением горячей и холодной водой (со слов находятся на ремонте, закрыты, доступ не обеспечен), комната приема пищи, умывальник;

отсутствуют аптечки первой медицинской помощи. 

Участок деревообработки (на момент посещения производственные помещения закрыты, доступ не обеспечен):

сбор и хранение производственных и бытовых отходов осуществляется на площадках, не имеющих твердое покрытие;

допускается курение в неустановленных местах (рядом с производственными помещениями на земле имеются окурки);

надворный туалет находится в аварийном состоянии;

Зерносушильный комплекс:

территория зерносушильного комплекса не содержится в чистоте (имеются свалки со строительными и производственными отходами, мелкий бытовой мусор);

требуется проведение ремонта производственного оборудования зерносушильного комплекса; 

отсутствует аптечка первой медицинской помощи.

МТФ «Полесье»:

территория МТФ не ограждена сплошным забором для исключения несанкционированного доступа посторонних лиц и появления бродячих животных;

дезинфекционный коврик при ходе в тамбур молочного блока не заполнен раствором средств дезинфекции; 

производственные и вспомогательные помещения частично не обозначены табличками с указанием их назначения;

полы в помещении молочной имеют выбоины (нарушена целостность плитки); 

не оборудованы гардеробные, комната приема пищи;

умывальник в преддушевой находится в неисправном состоянии, в помещении за душевой имеется течь трубы водоснабжения; 

в душевой отсутствуют лейка, полочки для банных принадлежностей, резинный либо пластиковый коврик;

при всех умывальниках отсутствует жидкое мыло, антисептик для рук, полотенца разового пользования или электрополотенца; 

не производится своевременная замена ламп искусственного освещения в помещениях молочного блока;

системы водоотведения не соответствуют требованиям санитарных норм и правил (рядом с помещением молочного блока забита канализация, имеются розливы и скопления сточных вод). 

КСУП «Вознесенск»: 

МТП «Возгнесенск»: 

не оборудованы в полном объеме санитарно-бытовые помещения: отсутствуют гардеробные, душевые с обеспечением горячей и холодной водой, комната приема пищи; 

в рукомойнике, оборудованном на улице, отсутствует вода;

работающие не обеспечены питьевой водой.

РММ «Вознесенск»: 

мойка транспорта на улице не оборудована местными отстойниками для предварительной очистки стоков; 

емкость для сбора твердых отходов не промаркирована по виду отходов;

площадки для хранения утильных шин и металлолома, проходы и проезды частично не имеют твердое покрытие; 

требуется проведение ремонта производственных помещений (имеются дефекты покрытия стен);

сварочный пост не оборудован местной вытяжной системой вентиляции;

не оборудованы в полном объеме санитарно-бытовые помещения: отсутствуют душевые с круглогодичным обеспечением горячей и холодной водой, комната приема пищи;

умывальник в мастерской не содержится в чистоте, отсутствуют моющие средства, электро- или разовые полотенца. 

МТФ:

не оборудована площадка для сбора и временного хранения твердых отходов, емкость для сбора отходов установлена на участке озеленения;

не проводится своевременный ремонт производственных и бытовых помещений (на потолках и стенах коровников, компрессорной допускается образование плесени, требуется ремонт полов и потолков помещений молочной, гардеробной, совмещенной с комнатой отдыха и приема пищи); 

в молочном отделении отсутствует умывальник;

на полу помещения молочной допускается хранение шлангов, используемых для уборки и мойки помещений и оборудования; 

отсутствует аптечка первой медицинской помощи.
место приема пищи не оборудовано нагревательными устройствами (имеется только электрический чайник), холодильником, умывальником.

Строящийся объект: 60-квартирный жилой дом в г. Чечерске, подрядчик Филиал «Чечерская ПМК-118» ОАО «Гомельоблстрой» 

Не устранены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленные по итогам посещения 21.06.2016:

надворный туалет не содержатся в чистоте;

Также выявлены нарушения:

территория строительной площадки не ограждена;

отсутствуют емкости для сбора твердых отходов;

часть санитарно-бытовых помещений субподрядных организаций не содержатся в чистоте и порядке, не оборудованы умывальником (либо умывальники не функционируют).   
