Схема генплана усадебной застройки с инженерными сетями в районе ул.Новикова г.Чечерск (внесение изменений)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Введение

Внесение изменений в строительный проект «Схема генплана усадебной застройки с инженерными сетями в районе ул.Новикова г.Чечерск» выполняется на основании дополнениям к заданию на проектирование №1 и№2.

Строительство 1-й очереди в настоящее время ведется в полном объеме.

Изменениями в проектную документацию предусмотрено:

- Исключение строительство гаражей индивидуального транспорта на 100 боксов, предусмотренных в первой очереди строительства.

- Исключение 3-й очереди строительства с переносом части объемов работ 3-й очереди, попадающие в границы отвода земельного участка перенести во 2-ю очередь строительства в пределах отведенного земельного участка.

- Объемы работ по 2-й очереди строительства выполняется в границах отвода земельного участка с сокращением количества усадеб;

- Исключается строительство следующих зданий и сооружений 2-й и 3-й очередей:

  - Магазин товаров повседневного спроса.

  - Комплексный приемный пункт.

  - Мини-магазин.

  - Площадки для отдыха для детей и взрослых.

  - Площадки для занятий спортом.

  - Хозяйственные площадки за исключением площадок для мусоросборников.

- В качестве топографической основы для разработки чертежей архитектурно-планировочной концепции использована геодезическая съемка масштаба 1:1000, выполненная ООО «БелИнжПлан» в марте 2023.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Размещение проектируемой территории

Проектируемый участок располагается в западном районе г. Чечерска ,во 2-м планировочном районе (в соответствии с Генеральным планом), на свободном от застройки месте, между улицами Дзержинского и Комарова.

Вдоль ул. Я Купалы проходит газопровод среднего давления,.воздушная линия электроснабжения 0,4 кВ, сети связи. Вдоль ул.Проектируемая 7 проходят сети водопровода и канализации

Современное функциональное использование территории

В настоящее время территория частично застроена. Имеются огороды.

Зеленые насаждения в пределах территории представлены травяным покровом

Использование территории в прошлом – земли общего пользования.

Инженерное и транспортное обеспечение территории

Основные существующие положения по инженерному обустройству проектируемой территории:

- хозяйственно-питьевой водопровод – существующие сети централизованного питьевого водоснабжения;

- бытовая канализация – существующие сети и сооружения хоз-бытовой канализации;

- дождевая канализация – существующие сети и сооружения дождевой канализации на территории проектирования отсутствуют;

- газоснабжение – существующий газопровод среднего давления проходит по ул.Я.Купалы.

- электроснабжение – в качестве источника электроснабжения индивидуальной застройки служат существующая, построенная в 1-й очереди, КТП 10/0,4 кВ на ул. Я. Купалы и проектируемая КТП 10/0,4 кВ на ул. Проектируемая 7.

-  для обеспечения пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения индивидуальных жилых домов имеется техническая возможность подключения газопровода от существующих сетей газоснабжения населенного пункта.

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Показатели перспективной численности населения

В соответствии с проектными предложениями по изменениям проектных решений по объекту концепции предусматривается разместить жилой фонд усадебной застройки с размерами приусадебного участка 1079-1448 м2.

Количество участков 2-й очерели -45.

Архитектурно-планировочное решение

Для обеспечения удобной связи между существующей и проектируемой застройкой предлагается связь с ул.Дзержингского. Проектом предусмотрено строительство площадок для раздельного сбора ТБО проектом.

Инженерное снабжение предполагаемой жилой застройки обеспечивается от существующих коммуникаций. Также проектом предусматривается строительство КТП, сетей газопровода среднего давления, сетей водопровода и канализации, линий ВЛ-0,4кВ.

При строительстве  жилых домов и хозяйственных  построек на приусадебных участках должны быть соблюдены нормативные требования СН 3.01.03-2020 «Планировка и застройка населенных пунктов», СН 3.03.06-2022 «Улицы населенных пунктов», СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», «Гигиеническими требованиями к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» №847 от 11.12.2019.

Объекты общественного обслуживания

В проекте даны решения по благоустройству, озеленению, транспортному обслуживанию и инженерному оборудованию территории района, обеспечивающие оптимальные условия функционирования размещаемой здесь застройки и создающие оптимальные условия среды обитания.

В настоящее время г.Чечерск располагает развитой сетью учреждений сферы обслуживания, воспитания и образования. Степень обеспеченности этими предприятиями выше 100% ( по данным Генерального плана развития г.Чечерска).

Отдел образования г.Чечерска предоставил письмо о наполняемости детских учреждений не превышающей 76%. В связи с этим в проекте не предусмотрено строительство школ и детских садов.

В местах, где радиус доступности превышает нормативный, в перспективе предусмотрена подвозка детей автобусами.

Проектируемая непрерывная сеть пешеходных путей обеспечивает удобную связь с проектируемой и существующей жилой застройкой, существующими объектами соцкультбыта и проектируемым магазином. Пешеходные пути адаптированы к возможностям ФОЛ всех категорий. С целью обеспечения безопасности ФОЛ на последующей стадии проектирования пути движения ФОЛ будут обозначены предупреждающей и направляющей тактильной информацией в соответствии с требованиями СН 3.02.12-2020 «Среда обитания для физически ослабленных лиц».

Транспортно-обслуживающие устройства

Хранение индивидуальных механических транспортных средств для жителей проектируемой жилой застройки предусмотрено на приусадебных участках, а также вдоль улиц.

Озеленение и благоустройство

Проектируемый участок благоустраивается и озеленяется. В связи с тем, что в границах красных линий улиц запроектирована прокладка сетей, вдоль улиц предусмотрена только посадка газона.

Орана окружающей среды

По трассам всех инженерных коммуникаций проектом предусматривается снятие и складирование плодородного слоя почвы с одной стороны траншеи, минерального грунта – с другой, обратная засыпка с рекультивацией. Места временного хранения грунта указаны на графическом материале.

Хранение индивидуальных механических транспортных средств для жителей проектируемой жилой застройки предусмотрено на приусадебных участках, а также вдоль улиц.

В районе проектируемой усадебной застройки улично-дорожной сети предназначена для обслуживания только проектируемого района, на которых будет формироваться относительно невысокая интенсивность транспортных средств. На последующей стадии проектирования будут предусмотрены мероприятия по защите жилой застройки от техногенного влияния автотранспорта.

Инженерная подготовка территории района жилой застройки выполнена с учетом требований раздела 12.4 СН 3.01.03-2020. Создание нормативных уклонов по водоотводу предлагается выполнить путем срезок и подсыпок территории.

Для улучшения состояния окружающей среды принят комплекс проектных решений экологической направленности, включающих:

- формирование рациональной планировочной структуры и функционального зонирования проектируемой территории;

- организация системы озеленения территории с целью формирования благоприятных экологических условий;

- формирование рациональной транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей комфортность жизнедеятельности населения района;

- обеспечение раздельного сбора образующихся отходов для их последующего использования, переработки.

Таким образом, для снижения негативного антропогенного влияния на все природные среды проектом предусмотрено полное коммуникационное и инженерное обустройство рассматриваемой территории.