Типичны нарушения, выявляемые мобильной группой райисполкома в организациях всех сфер деятельности

за январь-сентябрь 2026 года

В январе-сентябре 2026 года мобильной группой Чечерского райисполкома посещено 72 организации. Всего выявлено 515 нарушений требований законодательства об охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, санитарных норм и правил.

эксплуатируются водонагреватели без предохранительного клапана;

применяются удлинители с поврежденным корпусом, провод удлинителя имеет повреждения;

огнетушители находятся в неисправном состоянии (переосвидетельствовать);

допускается применение не инвентарных, изготовленных не по типовому проекту деревянных лестниц;

для фиксации окон, дверей, ворот в открытом положении применяются случайные предметы;

отсутствует схема движения на въезде на территорию;

на стеллажах отсутствуют надписи с указанием предельно допустимой нагрузки на каждой полке;

размещение предохранительных клапанов электроводонагревателей при их срабатывании угрожает выбросом горячей воды на людей, оборудование;

штепсельная розетка не закреплена к стене;

электрооборудование электрощитов не очищено от грязи;

площадки для сбора и хранения мусора не оборудованы либо имеют

разрушения твердого покрытия и ограждения;

осветительные приборы не содержатся в исправном состоянии (отсутствует защитная арматура осветительного прибора, перегорели лампы;

на объектах отсутствует либо недоукомплектовна аптечка первой

помощи универсальная с перечнем вложений, установленным

Министерством здравоохранения Республики Беларусь

Возможными последствиями данных нарушений может стать неосознанное нарушение работником требований по охране труда, что может привести к риску травматизма и даже гибели работников.